Descriptif
Ouvrage : Ossature bois    
Durée : 3 semaines
                                                  [image: image1.jpg]



Description : 
Travaux
1. Réalisation du gabarit de montage de l’ossature
· Traçage au sol du gabarit de montage
· Vissage des tasseaux au sol 

2. Fabrication de l’ossature 
· Traçage des montants, traverses et étrésillons (voir plan).
· Sciage des pièces à la machine (professeur)
· Montage et Vissage sur gabarit
· Traçage, sciage, ajustage et fixation des voiles de contreventement (panneaux OSB de 9mm) sur l’ossature (voir plan).
3. Pose de l’ossature.
· Pose et fixation des ossatures sur les murs de soubassement.
· Régler l’aplomb et le niveau.






