Ressource : Utilisation de l’ohmmètre

Un ohmmètre permet de mesure de la résistance électrique d’un dipôle

Choisir le calibre le plus grand.

Prendre un calibre inférieur si possible

Borne Ω

Borne COM

Dipôle résistif

La résistance électrique d’un dipôle se mesure en Ohm                         Symbole : Ω