Prise en main de labBook

Se connecter à LabBook : http://0440062d-labbook/sigl/homepage (serveur accessible uniquement à l’intérieur du lycée)

Rentrer l’identifiant correspondant au profil recherché dans votre labo (1 à 5) :

| Profil | Identifiant | Mot de passe |
| --- | --- | --- |
| Biologiste | bio1 (à 5) | Bio1 (à 5) |
| Secrétaire | sec1(à 5) | sec1(à 5) |
| Technicien qualiticien | techqual1(à 5) | techqual1(à 5) |
| Gestionnaire de stock | stock1(à 5) | stock1(à 5) |
| Prescripteur | prescripteur | prescripteur |
| Qualiticien | qualiticien | qualiticien |

# Paramétrages

Profil : Admin ou Biologiste

Il est possible de personnaliser de nombreux éléments : nom du labo, analyses, valeurs de références…

ADMINISTRATIF		PARAMETRAGES

La liste de tous les paramétrages apparait.

PREFERENCES

Personnaliser l’en-tête des CR (et factures)

REFERENTIEL DES ANALYSES

Possibilité d’ajouter, supprimer, modifier une analyse

# Création d’un dossier patient

Profil : Secrétaire ou Biologiste ou Technicien

ADMINISTRATIF		NOUVELLE DEMANDE EXTERNE		NOUVEAU PATIENT

Compléter identité et coordonnées

ENREGISTRER

Compléter prescription (au minimum la date)

Compléter analyse : par nom de l’analyse ou le code 	Ex : « glucose » ou B005

Remarque : on peut ajouter des analyses qui ne figurent pas encore dans LabBook avec le profil « biologiste »

Clic « Urgence »  pour gérer les analyses urgentes

VALIDER

CODE BARRE		Génère un pdf permettant si besoin l’impression d’étiquettes

QUITTER	On revient à la page d’accueil avec un visuel sur les activités à réaliser

# Saisie des résultats

Profil : Techniciens ou Biologiste

SAISIE DES RESULTATS  à partir de la page d’accueil

OU 	ADMINISTRATIF  LISTE DES DOSSIERS	 colonne action puis 	SAISIE DES RESULTATS

Rentrer la valeur manuellement

ENREGISTRER

Icône 		apparaît si la valeur saisie est en dehors des valeurs de référence (possibilité de correction si erreur de frappe)

# Validation technique

Profil : Techniciens ou Biologiste

VALIDER  Réalise la validation technique

L’icône associée au dossier patient change :  T   en bleu indique que le dossier est validé techniquement.

Clic sur l’icône « LabBook »  en haut à gauche pour revenir à l’accueil.

# Validation biologique

Profil : Biologiste ou Technicien avancé

ADMINISTRATIF  LISTE DES DOSSIERS	 colonne action puis 	VALIDATION BIOLOGIQUE

VALIDER

L’icône associée au dossier patient change :   B   en violet indique que le dossier est validé biologiquement.

Le compte-rendu patient est disponible au format pdf.

+ Possibilité d’ajouter des analyses ou de refaire l’analyse.

# Utilisation des fonctions de management de la qualité

Profils avec droits d’édition : Biologiste, technicien qualité, Qualiticien

Profils avec droits pour consulter et déclencher une non-conformité : Tous profils

Permet d’enregistrer un nombre important d’informations sur le laboratoire pour assurer le suivi d’un certain nombre d’indicateurs.

Dans le bandeau supérieur : 	Icône QUALITÉ

Icône NON CONFORMITÉ

## Gestion des non conformités

AJOUTER UNE NON CONFORMITÉ

Présence d’un formulaire de déclaration avec possibilité de traçer le suivi de la non-conformité et de la clôturer après analyse des causes et actions correctives.

## Gestion des manuels

AJOUTER  UN MANUEL

Possibilité d’ajouter des manuels = documentation technique ou qualité

Possibilité d’ajouter des procédures

## Gestion des équipements

AJOUTER  UN ÉQUIPEMENT

Possibilité de référencer l’ensemble des équipements.

Clic « Action »

Possibilité de centraliser le suivi de maintenance, gestion des pannes et réparations et la métrologie de ces équipements.

## Gestion des contrôles qualité internes

Possibilité de renseigner l’ensemble des contrôles qualité interne effectués en renseignant le paramètre et l’équipement.

# Gestion du stock

Profil : Gestionnaire de stock

Icône Qualité

FOURNISSEUR          Créer une fiche fournisseur

GESTION DES STOCKS        Ajouter des produits avec des détails / Indiquer l’approvisionnement de produits / Indiquer la quantité utilisée (consommée) / Déplacer des produits d’une réserve à une autre

Alerte quand stock est inférieur au seuil de sécurité

Alerte quand date de péremption approche