## Slide 1
MESURE
ET
INCERTITUDES

## Slide 2: Introduction : pourquoi s’y intéresser ???

## Slide 3: Pourquoi des incertitudes ?
« J’ai trouvé 4,1 % pour le titrage de la bétadine à 4,0 % : j’ai juste, hein ? Lui, il a trouvé 3,8 %, il a faux, hein ? Il est plus éloigné !...»
La valeur d'une grandeur physique ne peut être connue avec une précision infinie.
La valeur vraie d'une grandeur physique n'existe pas.
Pour rendre compte d’un résultat, il faut quantifier sa qualité en évaluant et exprimant une incertitude, on peut alors:
  COMPARER deux valeurs ou deux méthodes de mesure (Focométrie en 1STL SPCL: autocollimation et Bessel),
  QUESTIONNER la validité d'un modèle (pendule simple et pesant),
  DETERMINER la nature d'un objet inconnu (les métaux en classe de troisième, mesure de masses volumiques).

## Slide 4: Plan = progressivité dans les programmes
Toute mesure est entachée d’erreur…
S’en rendre compte : distribution des mesures (Troisième)
Quantifier cette distribution : écart-type, incertitude de type A (Seconde, 1e)
Analyser l’origine de cette distribution : différentes sources d’erreur (Seconde,1e)
Et dans le cas d’une mesure unique ?
Quantifier l’incertitude : Approche proba : incertitude de type B (1e, Term)
Composer avec plusieurs incertitudes : propagation des incertitudes (Term)
Et dans le cas d’une régression linéaire ? (1°, Term)
Analyse
Présentation du résultat
Validité de la mesure
…dépend du niveau
Plan de la journée :
MATIN
Présentation des notions
dans l’ordre du programme
+ mise en application
APRES MIDI
Mise en application
Adaptation
à vos enseignements

## Slide 5: Niveau de la formation ?
Initiation prof : intro théorie par mise en activité
Boite à outil : tutoriels mis à dispo
Adaptation élève : ce qu’ils doivent retenir
Pour aller plus loin : bibliographie

## Slide 6: Plan = progressivité dans les programmes
Toute mesure est entachée d’erreur…
S’en rendre compte : distribution des mesures (Troisième)
Quantifier cette distribution : écart-type, incertitude de type A (Seconde, 1e)
Analyser l’origine de cette distribution : différentes sources d’erreur (Seconde,1e)
Et dans le cas d’une mesure unique ?
Quantifier l’incertitude : Approche proba : incertitude de type B (1e, Term)
Composer avec plusieurs incertitudes : propagation des incertitudes (Term)
Et dans le cas d’une régression linéaire ? (1°, Term)

## Slide 7: Activité : Commençons par mesurer la diagonale d’une feuille de papier au format A5
Observation de la dispersion des mesures = Réalisation d’un diagramme de distribution: Outils = tableurs classiques, Regressi, Python, calculatrices
    Mesure = valeur moyenne
Analyse : faire constater l’étendue de la distribution ; points aberrants
Valeur à retenir : la moyenne
Validation de la mesure: La dispersion des mesures doit contenir la valeur de référence Lref = 25,72 cm
Toute mesure est entachée d’erreur :
Encore faut-il s’en rendre compte…

## Slide 8: Que se passerait-il si on augmentait le nombre de mesures? Les différents types de distribution
Python

## Slide 9: Loi modèle à retenir : loi normale ou distribution de Gauss
Source: BUP 928
Loi normale de valeur moyenne X et d’ écart-type σ
Caractéristique : probabilité P qu’une mesure de x se trouve dans l’intervalle [X-zσ , X+zσ ]
z = (x – X)/σ .

## Slide 10
Valeur vraie Xvraie = valeur inaccessible d’une grandeur X
Valeur de référence Xref = estimation « sûre » de la valeur vraie Xvraie
Valeur mesurée Xmes = valeur obtenue par la mesure
Erreur de mesure = Xmes – Xvraie (inaccessible elle aussi)
Incertitude de mesure u(X) = quantifie la répartition des erreurs de mesure autour de la valeur mesurée (et non pas de la valeur vraie, qui reste inaccessible) => permet d’encadrer la valeur mesurée d’un intervalle où la valeur vraie a une probabilité non nulle de se trouver.
A ce stade il convient de préciser quelques définitions

## Slide 11: Plan = progressivité dans les programmes
Toute mesure est entachée d’erreur…
S’en rendre compte : distribution des mesures (Troisième)
Quantifier cette distribution : écart-type, incertitude de type A (Seconde, 1e)
Analyser l’origine de cette distribution : différentes sources d’erreur (Seconde,1e)
Et dans le cas d’une mesure unique ?
Quantifier l’incertitude : Approche proba : incertitude de type B (1e, Term)
Composer avec plusieurs incertitudes : propagation des incertitudes (Term)
Et dans le cas d’une régression linéaire ? (1°, Term)

## Slide 12: Incertitude-type A
(Traitement statistique d’un nombre N de mesures)
(écart-type d’un échantillon ≠
écart-type d’une population)
Réf : BUP 928

## Slide 13:  Doit-on tenir compte de la loi de t-Student ? Si N < 30 : on devrait appliquer un élargissement
 Cela ne change pas grand-chose dans les TP usuels, notamment si on arrondit par le haut u(X)

## Slide 14: Incertitude-type A
(Traitement statistique d’un nombre N de mesures)
Mettre en application sur l’exemple de la diagonale de la feuille :
calculatrice
Excel
Python
Regressi

## Slide 15: Incertitude-type A
Ecriture du résultat de la mesure
On note l’expression de la mesure : X = Xmes ± u(X)
En arrondissant par le haut u(x) de manière à lui conserver un seul chiffre significatif.
En arrondissant Xmes de manière à ce que sa dernière décimale soit la même que celle de u(x).
Ecriture finale du résultat de la largeur de la diagonale…

## Slide 16: Incertitude-type A
X_ref et X_mes sont compatibles X_ref et X_mes ne sont pas compatibles
L’encadrement de la valeur mesurée Xmes ± u(X) :
Contient-il la valeur de référence ?
Ou Chevauche-t-il l’encadrement de la valeur de référence X_ref ± u(X_ref) ?
Site pour trouver les encadrements des constantes physiques :
https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html
Validation de la mesure (2nde, 1e)
Le résultat trouvé pour la diagonale de la feuille est-il valide ? (Lref = 25,72 cm)
Comment analyser les erreurs commises pour les minimiser ?

## Slide 17: Plan = progressivité dans les programmes
Toute mesure est entachée d’erreur…
S’en rendre compte : distribution des mesures (Troisième)
Quantifier cette distribution : écart-type, incertitude de type A (Seconde, 1e)
Analyser l’origine de cette distribution : différentes sources d’erreur (Seconde,1e)
Et dans le cas d’une mesure unique ?
Quantifier l’incertitude : Approche proba : incertitude de type B (1e, Term)
Composer avec plusieurs incertitudes : propagation des incertitudes (Term)
Et dans le cas d’une régression linéaire ? (1°, Term)

## Slide 18
Quelle est la meilleure mesure ?

## Slide 19
Non fidèles
Non justes
Fidèles
Non justes
Fidèles
Justes
Non Fidèles
Justes

## Slide 20
Erreur aléatoire: non répétable , peut être réduite en augmentant le nombre de mesures ; estimée par écart-type…
Erreur systématique: erreur qui se répète , peut être réduite avec application d’une correction ; difficile (impossible) à repérer sans référence…
Ex : pHmètre mal étalonné…
Une illustration historique…
Delambre, Méchain et le méridien (René Moreau, IG Sciences Physiques)
Les différents types d’erreurs
fidélité
justesse

## Slide 21
Source : Delagrave Terminale STI2D 2020
 On peut avoir la méthode en tête, mais il est inutile de la présenter aux élèves.
Identification des erreurs par la méthode des 5 M

## Slide 22
Incertitude-type u(X)
=
estimation des erreurs aléatoires
Hypothèse:
on suppose que les mesures suivent une distribution de loi Normale centrée sur Xvraie et d’écart-type u(X).
Conséquences:
on suppose donc que la mesure est juste = pas d’erreurs systématiques;
la présence et la correction d’erreurs systématiques sera envisagée à postériori au moment de la validation en comparant le résultat de la mesure avec une valeur de référence.
Lien erreurs et incertitude

## Slide 23: Plan = progressivité dans les programmes
Toute mesure est entachée d’erreur…
S’en rendre compte : distribution des mesures (Troisième)
Quantifier cette distribution : écart-type, incertitude de type A (Seconde, 1e)
Analyser l’origine de cette distribution : différentes sources d’erreur (Seconde,1e)
Et dans le cas d’une mesure unique ?
Quantifier l’incertitude : Approche proba : incertitude de type B (1e, Term)
Composer avec plusieurs incertitudes : propagation des incertitudes (Term)
Et dans le cas d’une régression linéaire ? (1°, Term)

## Slide 24
Et dans le cas d’une mesure unique ?
Approche statistique
Type A
Approche probabiliste
Type B
Sont-elles liées ??
Etude statistique faite en amont par constructeur : affichage tolérance, graduation pour une utilisation en type B

## Slide 25: Plan = progressivité dans les programmes
Toute mesure est entachée d’erreur…
S’en rendre compte : distribution des mesures (Troisième)
Quantifier cette distribution : écart-type, incertitude de type A (Seconde, 1e)
Analyser l’origine de cette distribution : différentes sources d’erreur (Seconde,1e)
Et dans le cas d’une mesure unique ?
Quantifier l’incertitude : Approche proba : incertitude de type B (1e, Term)
Composer avec plusieurs incertitudes : propagation des incertitudes (Term)
Et dans le cas d’une régression linéaire ? (1°, Term)

## Slide 26: Incertitude-type B
(Traitement probabiliste d’une mesure unique)
a = Précision = tolérance = ½ étendue des valeurs possibles
Est- il nécessaire d’en passer par là ?
Ref :

## Slide 27
Comparaison incertitude-type et tolérance
Bilan :
u(V) / V = 0,03 / 10 = 0,3 %
Si on admet que u(V) = t = 0,04 mL :
u(V) / V = 0,04 / 10 = 0,4 %
 Le premier calcul se justifie-t- il ?

## Slide 28
Terminale Générale hachette Spécialité page 454:
(Incertitude composée avec une précision de ± 0,5 mm qui intervient 2 fois)
Bilan : si on confond précision et incertitude-type on a directement :
u(ℓ) = 0,5 mm
Comparaison incertitude-type et graduation

## Slide 29
Comment évaluer l’incertitude-type quand on ne dispose pas d’information ?
Dans le cas où il y a une hésitation sur la lecture d'une valeur, sur un encadrement .
Exemples :
  Virage d'un indicateur coloré peu net entre Véq = 12,1 et 12,3 mL
  Lecture d'un Véq sur courbe conductimétrique avec plusieurs tracés d'asymptotes possibles
  Mesure d’une distance sur un banc d'optique
  etc.
Méthode :
On estime l’étendue (l’encadrement) [Xmin ; Xmax] des valeurs possibles pour la mesure de la grandeur X.
Xmes = ( Xmax + Xmin) /2 = valeur moyenne
u(X) = ( Xmax - Xmin) /2 = demi-étendue = a

## Slide 30: Incertitude-type B
(Traitement probabiliste d’une mesure unique)
a = Précision = tolérance = ½ étendue des valeurs possibles
Avec les élèves, ne pas hésiter à estimer les incertitudes-type B « de tête » on peut faire l’approximation : u(x) = a

## Slide 31: Plan = progressivité dans les programmes
Toute mesure est entachée d’erreur…
S’en rendre compte : distribution des mesures (Troisième)
Quantifier cette distribution : écart-type, incertitude de type A (Seconde, 1e)
Analyser l’origine de cette distribution : différentes sources d’erreur (Seconde,1e)
Et dans le cas d’une mesure unique ?
Quantifier l’incertitude : Approche proba : incertitude de type B (1e, Term)
Composer avec plusieurs incertitudes : propagation des incertitudes (Term)
Et dans le cas d’une régression linéaire ? (1°, Term)

## Slide 32
Incertitude-type composée
 grandeur ne dépendant que d'une seule mesure
Exemple 1 : grandeur mesurée : période T
grandeur calculée : fréquence f = 1/T
u(T1)=u(T2) mais u(f1)<u(f2) !
f
(Hz)
T(s)
T1
f1
T2
f2
u(T1)
u(T2)
u(f2)
u(f1)
Q : Comment faire le lien ?
R : Développement limité au premier ordre
Propagation d'incertitude
ou

## Slide 33
Incertitude-type composée
 grandeur ne dépendant que d'une seule mesure
Exemple 2 : h=[H3O+] à partir du pH
grandeur mesurée : pH grandeur calculée : h=[H3O+]=10-pH
Calcul de dérivée
Propagation d'incertitude
Ordre de grandeur ln(10)=2,3 u(pH)=0,5 u(h)/h=2,3 "précision" de 115 % sur h !
u(pH)=0,05 u(h)/h=0,12 "précision" de 12 % sur h !

## Slide 34
Incertitude-type composée
 grandeur dépendant de plusieurs mesures
Exemple: surface d’une feuille
u(a)
u(b)
grandeurs mesurées : largeur a ±u(a) hauteur b±u(b)
grandeur calculée : surface S=a.b
Q : Comment déterminer u(S) ?
R : Si les mesures sont indépendantes
alors
or et
donc
ou
Ref : bup 889

## Slide 35
Incertitude-type composée
 grandeur dépendant de plusieurs mesures : formulaire
- En TP : utilisation du logiciel GUM_MC ou de Python.
- A l'écrit : les formules sont données pour chaque application.
Ref : bup 889
A
A

## Slide 36
Validation d’une mesure
Pour rappel : en seconde et 1e
L’encadrement de la valeur mesurée Xmes ± u(X) :
Contient-il la valeur de référence ?
Ou chevauche-t-il l’encadrement de la valeur de référence Xref ± u(Xref) ?
En classe de terminale, utilisation d’un autre critère de validité :
z-score (appellation mathématique) :
=> Interprétation du z-score

## Slide 37
 Discussion autour du critère de validité
On propose l’interprétation suivante:
Si z ≤ 2 :
Xmes et Xref sont compatibles, la mesure est validée (avec une probabilité de 5 % de se tromper).
Si z > 2 : l’écart entre Xmes et Xref est trop grand, on ne valide pas la mesure. Il y plus 95 % de chances que les deux valeurs ne soient pas compatibles. Il faut rechercher et corriger une ou des erreurs systématiques.
Attention : des erreurs dans l’estimation de u(x) peuvent influencer la valeur de z.

## Slide 38: Plan = progressivité dans les programmes
Toute mesure est entachée d’erreur…
S’en rendre compte : distribution des mesures (Troisième)
Quantifier cette distribution : écart-type, incertitude de type A (Seconde, 1e)
Analyser l’origine de cette distribution : différentes sources d’erreur (Seconde,1e)
Et dans le cas d’une mesure unique ?
Quantifier l’incertitude : Approche proba : incertitude de type B (1e, Term)
Composer avec plusieurs incertitudes : propagation des incertitudes (Term)
Et dans le cas d’une régression linéaire ? (1°, Term)

## Slide 39
 Le coefficient de corrélation est-il un bon critère pour valider une modélisation? Illustration avec le Quartet d’Anscombe
Vérification d’une loi et régression linéaire
Ref : F. Lévrier, Incertitudes Expérimentales

## Slide 40
 Comment vérifier une loi ?
Exemple avec la vérification de loi de la statique des fluides
A « vue d’œil », Les points sont compatibles avec le modèle.
L’encadrement [b – u(b) ; b +u(b) ] contient la valeur zéro donc le modèle est compatible avec une fonction linéaire sinon, une erreur systématique s'est invitée.
ρgmes = (9,9 ± 0,2) x 103 Pa.m-1
ρgref = 9810 Pa.m-1
Critère de validité : z = 0,4 < 2
La mesure du produit ρg est validée.
La loi de la statique des fluides P–P0 = ρgh est vérifiée.

## Slide 41
Conclusion
Démarche générale (d’un seul tenant ou par morceau)
Histogramme des mesures : commenter la dispersion
Sources d’erreur ?
Calcul de la moyenne : meilleure estimation X
Calcul écart-type :
meilleure estimation u(X)
Propagation des incertitudes (éventuellement)
Validation :
Xref appartient à l’encadrement (2nde, 1e) ou z-score < 2 (Term)
Type A : Statistique
Ecriture finale du résultat : Xmes ± u(X)
Optimisation pour limiter erreurs :
choix matériel, protocole, calibre, nombre de mesures
Lister les sources d’erreur :
Matériel, expérimentateur, etc
Estimer l’incertitude-type :
=tolérance, ½ graduation, …
Type B : Mesure unique